ПЕРЕЧЕНЬ платных услуг на сантехнические и электротехнические работы без стоимости оборудования, изделий и материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Цена услуги, руб.** |
|  | **Сантехнические работы** |  |  |
|  | Ремонтные работы |  |  |
| 1 | Обследование | 30 мин | 600 |
| 2 | Замена шарового крана | шт. | 600 |
| 3 | Прочистка и промывка радиаторных блоков | шт. | 1000 |
| 4 | Отключение и включение стояка со сливом воды | шт. | 1100 |
| 5 | Прочистка поквартирной канализации | шт. | 1100 |
| 6 | Замена кран-буксы смесителя | шт. | 600 |
| 7 | Замена полотенцесушителя | шт. | 1700 |
| 8 | Замена прокладок полотенцесушителя | шт. | 600 |
| 9 | Замена замка почтового ящика в подъезде | шт | 500 |
|  | **Раковины, мойки** |  |  |
| 10 | Установка простого смесителя | шт. | 1000 |
| 11 | Установка смесителя с душем | шт. | 1 100 |
| 12 | Замена сифона | шт. | 500 |
| 13 | Демонтаж старой раковины | шт. | 600 |
| 14 | Установка раковины «Тюльпан» | шт. | 1 100 |
| 15 | Установка раковины «Мойдодыр» | шт. | 2500 |
| 16 | Установка раковины на кронштейнах | шт | 1000 |
| 17 | Замена мойки с присоединением к системе смесителя и сифона | шт. | 2300 |
| 18 | Установка тумбы под раковину, мойку | шт. | 700 |
| 19 | Врезка мойки в столешницу | шт. | 700 |
| 20 | Сверление отверстий в металлической мойке под смеситель | шт | 500 |
| 21 | Установка сифона слива | шт | 500 |
|  | **Унитазы** |  |  |
| 22 | Замена унитаза | шт. | 2200 |
| 23 | Установка унитаза | шт. | 2000 |
| 24 | Прочистка унитаза | шт | 600 |
| 25 | Замена смывного бачка | шт. | 800 |
| 26 | Установка бачка | шт | 800 |
| 27 | Ремонт запорной арматуры бачка | шт. | 600 |
| 28 | Замена гофры, сальника, резиновой манжеты | шт. | 600 |
|  | **Ванны** |  |  |
| 29 | Замена ванны (  чугун, сталь, акрил) включая обвязку | шт. | 4 400 |
| 30 | Демонтаж ванны | шт. | 1 100 |
| 31 | Обвязка ванны (сифон) демонтаж/монтаж | шт. | 600 |
|  | **Душевые кабины** |  |  |
| 32 | Установка душевой кабины без электрики | шт. | 3 800 |
| 33 | Установка кабины с гидромассажем | шт | 4900 |
| 34 | Установка душевой кабины с парогенератором | шт | 6500 |
| 35 | Установка душевого бокса с ванной и парогенератором | шт | 7700 |
| 36 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1 700 |
| 37 | Установка душевой кабины премиум класса | шт | 8800 |
| 38 | Установка штанги для лейки | шт. | 600 |
| 39 | Замена шланга душа | шт. | 400 |
|  | **Установка и замена счетчиков воды** |  |  |
| 40 | Установка счетчика воды включая фильтр грубой очистки | шт. | 2 200 |
| 41 | Замена существующего счетчика на новый | шт | 1600 |
| 42 | Установка фильтра грубой очистки | шт. | 500 |
| 43 | Установка  шарового крана | шт. | 500 |
| 44 | Установка проточного фильтра | шт | 500 |
| 45 | Установка 2-х счетчиков воды, включая материалы и пломбировку | шт | 4400 |
| 46 | Замена прокладок на приборе учета потребления воды | шт. | 500 |
|  | **Система автономного отопления** |  |  |
| 47 | Запуск системы отопления | шт. | 2000 |
| 48 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду г. Светлогорск | шт. | 2000 |
| 49 | Регулировка системы отопления, развоздушивание, подпитка | шт | 1100 |
| 50 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 600 |
| 51 | Установка радиатора на готовую подводку | шт. | 2200 |
| 52 | Установка кранов для радиатора отопления | шт. | 600 |
| 53 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 600 |
| 54 | Установка полотенцесушителя | шт | 1300 |
|  | **Замена труб** |  |  |
| 55 | Замена стояка горячей / холодной воды | шт. | 2200 |
| 56 | Прохождение перекрытий (за одно перекрытие) | шт | 600 |
| 57 | Разводка труб водоснабжения, отопления (металлопласт) | шт | 900 |
| 58 | Разводка труб водоснабжения, отопления (полипропилен) | шт | 1100 |
| 59 | Разводка труб канализации (за точку) | шт. | 850 |
| 60 | Соединение канализационной трубы со стояком | шт. | 800 |
| 61 | Установка фанового тройника | шт | 1200 |
| 62 | Установка отсекающего вентиля | шт | 600 |
|  | **Штробление** |  |  |
| 63 | Штроба по штукатурке и гипсу | пог.м | 250 |
| 64 | Штроба по кирпичу или бетону | пог.м | 350 |
| 65 | Бурение отверстий под трубы | шт | от 500 |
|  | **Установка бытовой техники** |  |  |
| 66 | Подключение стиральной машины | шт. | 2200 |
| 67 | Подключение посудомоечной машины | шт. | 2200 |
| 68 | Подключение духового шкафа | шт. | 800 |
| 69 | Установка фильтра тонкой очистки | шт | 1900 |
|  | **Электротехнические работы** |  |  |
| 1 | Замена, установка или ремонт выключателя (одноклавишного, двухклавишного)   для скрытой и открытой проводок | шт. | 500 |
| 2 | Замена, установка и ремонт розетки  для скрытой и открытой проводок | шт. | 500 |
| 3 | Замена, установка или ремонт блока 3-выкл + розетка скрытой проводки | шт. | 800 |
| 4 | Изготовление гнезда под установочную коробку в зависимости от материала стены | шт. | 500 |
| 5 | Монтаж установочной коробки | шт. | 150 |
| 6 | Штробление стен | м/п | 150 |
| 7 | Коммутация распределительной коробки | шт. | 550 |
| 8 | Монтаж, замена скрытой электропроводки в стенах и потолках с заделкой борозд раствором | м/п | 600-800 |
| 9 | Монтаж, замена скрытой электропроводки в стенах и потолках без заделки борозд раствором | м/п | 400-600 |
| 10 | Установка светильника в подвесном потолке | шт. | 600 |
| 11 | Установка точечного светильника в потолке или стене | шт. | 500 |
| 12 | Замена или установка бра и люстр до 5 ламп | шт. | 1100 |
| 13 | Замена или установка бра и люстр до 12 и больше ламп | шт. | 2200 |
| 14 | Установка люстры на готовый крюк | шт. | 800 |
| 15 | Сборка люстры в зависимости от сложности | шт. | 400-700 |
| 16 | Установка электрического звонка с кнопкой без монтажа проводки | шт. | 500 |
| 17 | Замена или установка автомата защиты до 25А | шт. | 600 |
| 18 | Замена или установка автомата защиты до 100А | шт. | 1700 |
| 19 | Замена или установка УЗО | шт. | 500 |
| 20 | Поиск причины неисправности | 1 час | 500 |
| 21 | Установка или замена однофазного эл. счетчика без прибора учета | шт. | 1450 |
| 22 | Установка или замена трехфазного эл. счетчика | шт. | 2700 |
| 23 | Подключение к электропитанию вытяжного вентилятора, вытяжки без монтажа проводки | шт. | 600 |
| 24 | Установка датчика движения | шт. | 500 |
| 25 | Замена проводки открытой | м/п | 350 |
| 26 | Приостановка подачи электроэнергии |  | 1500 |
| 27 | Восстановление электроснабжения после отключения |  | 2000 |
| 28 | Установление причин короткого замыкания | шт. | 550 |
| 29 | Устранение причин короткого замыкания | шт. | 550 |
|  | **Услуги специалиста по системе контроля и управления доступом** |  |  |
| 1 | Подключение трубок (трубка своя) | шт. | 1200 |
| 2 | Подключение трубок (трубка наша) | шт. | 1200+ стоимость трубки |
| 3 | Замена трубки (трубка своя) | шт. | 1200 |
| 4 | Замена трубки (трубка наша) | шт. | 1200 + стоимость трубки |
| 5 | Вызов на объект. Диагностика | шт. | 700 |
| 6 | Программирование и монтаж трубки (Баден TANTOS) | шт. | 2000 |
| 7 | Монтаж ВД (МСК) (углубление в стене) | шт. | 2000 |
| 8 | Монтаж ВД (TANTOS) (углубление в стене) | шт. | 2000 |
| 9 | Замена карты | шт. | 200 |
| 10 | Изготовление чипа | шт. | 200 |
| 11 | Выезд специалиста для программирования чипа | шт | 500 |
| 12 | Пульт от въездных ворот | шт. | 2250 |
| 13 | Монтаж ВД с вызывной панелью у двери | шт. | 2000-3000 |
| 14 | Монтаж панели видеодомофона | шт. | 1500 |
|  | **Дополнительные работы** |  |  |
| 1 | Опломбирование ИПУ по заявке собственника | шт. | 600 |
| 2 | Выдача доверенности | шт | 500 |
| 3 | Подготовка расчета водопотребления | шт. | 2000 |
| 4 | Подготовка акта границ сетей водоснабжения | шт | 2000 |
| 5 | Изготовление дубликата ключа | шт | 600 |
| 6 | Подготовка ТУ на установку кондиционера | шт. | 2000 |
| 7 | Изготовление копий документов | шт. | 25 |

Окончательная стоимость услуг формируется исходя из объема работ, согласованных с Заказчиком. На услуги, не учтенные в перечне – цены договорные.